询价清单及技术服务要求

- 一、采购清单、技术参数及要求

| 采购内容 | 是否进口 | 数量 | 计量单位 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电路板加工 | 否 | 1 | 项 | 主控电路板加工、调试、安装 |
| 传感器测试 | 否 | 1 | 项 | 特定波形采集、分析、计算、输出，采集频率600kHz |
| 传感器标定 | 否 | 1 | 项 | 信号电压5V，实验室标定、根据现场调整 |
| 试验耗材 | 否 | 1 | 批 | 太阳能及储能电池、稳压电路、设备支撑架、太阳能支持架，线缆，防水夹头、SMA接口、波纹管 |
| 传感器 | 否 | 1 | 批 | 压电换能器，信号≥2.4nF |
| 可移动棚 | 否 | 1 | 个 | ≥6米 |

二、其他技术服务要求

1.设备安装

乙方必须向采购人提供本项目采购的所有硬件、软件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的联调工作。

2.测试和验收

设备安装完成后，乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

3.技术培训

3.1地点

使用单位指定地点。

3.2内容

安排专业技术人员向采购人提供全面的培训，确保用户能够对本次采购设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

4.售后服务要求

1）除特别说明的设备外，所有产品均需提供至少1年质量保证和免费上门保修服务。

2）保修期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。

3）响应时间：2小时内响应（包括电话响应）；12小时内到达现场（如电话响应无法解决）。修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保设备、系统的正常工作。

5.付款方式

设备安装调试完成且验收合格后10日内，向中标人以转账形式支付合同总价的100%。